Технологическое присоединение к электросетям

Порядок подачи заявки на технологическое присоединение, основные этапы ее  рассмотрения и их сроки, сведения, которые должны содержаться в заявке на технологическое присоединение, и требования к прилагаемым к ней документам, формы заявок для заполнения потребителем.

##### Филиал АО МОСОБЛЭНЕРГО Дзержинские электрические сети

###### Московская область г. Дзержинский, ул. Дзержинская д. 13. E-mail: dzerzhinsky@mosoblenergo.ru. Директор; Акчурин Денис Олегович; 8-495-550-60-47; dzerzhinsky@mosoblenergo.ru. Главный инженер; Егорова Любовь Валентиновна; 8-495-550-60-47; dzerzhinsky@mosoblenergo.ru. Диспетчер ОДС; Дежурный по смене; 8-495-550-60-47; dzerzhinsky@mosoblenergo.ru. Секретарь приёмной; -; 8-495-550-60-47; dzerzhinsky@mosoblenergo.ru.

Сетевая организация обеспечивает прием заявок на технологическое присоединения к электросетям от потребителей, поступивших при обращении в ЦОК, поданных в «Личном кабинете» на «Портале потребителя», размещенном на официальном сайте АО «Мособлэнерго»,  поступивших почтовым отправлением.

Виды заявок: новое присоединение, увеличение ранее выделенной мощностей, переоформление/восстановление документации о технологическом присоединении

Подача заявки на технологическое присоединение через «Личный кабинет» на «Портале потребителя», размещенном на официальном сайте АО «Мособлэнерго»:

«Портал потребителя» http://tp.mos-obl-energo.ru/, который позволяет:

-определить принадлежность объекта к электрическим сетям АО «Мособлэнерго» с помощью интерактивной карты;

-получить контактную информацию о филиале;

-рассчитать необходимую для подключения мощность с помощью калькулятора;

-подать и отследить статус заявки на технологическое присоединение;

-направить обращение с возможностью отслеживания его рассмотрения;

-произвести онлайн-запись на прием в ЦОП «Мособлэнерго»;

-получить информацию о начислениях и платежах по договору на технологическое присоединение;

-ознакомиться с перечнем типовых форм и изучить нормативные документы.

При подаче заявки на технологическое присоединение потребитель получает секретный код, с помощью которого у него есть возможность отслеживать ее статус на портале  АО «Мособлэнерго» с момента регистрации заявки до фактического подключения.

Для этого необходимо:

1.	Зарегистрироваться на Портале потребителя http://tp.mos-obl-energo.ru

2.	В разделе «Мои заявки» нажать  кнопку «Заявка подана через ЦОП»

3.	Ввести номер заявки и секретный код.

Также при подаче заявки у Вас есть возможность выбрать один из трех способов получения готовых документов: в центральном клиентском офисе, в территориальном филиале или письмом с уведомлением (по почте России).

Информацию об основных этапах обработки заявки Заявитель может узнать на «Портал потребителя» в личном кабинете или по средствам смс рассылки. http://tp.mos-obl-energo.ru/.

Подача заявки на технологическое присоединение в ЦОП:

Обслуживание потребителей посредством личного контакта работника сетевой организации с потребителем  осуществляется в офисах обслуживания потребителей, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с выездом к потребителю работника сетевой организации.

Направление заявки на технологическое присоединение почтовым отправлением:

Подача заявки на технологическое присоединение через средства Почты России осуществляется путем направления заявителем заявления в письменной форме, с  приложенными копиями документации, необходимой для дальнейшего заключения договора на технологического присоединение.

В случае если заявителем был направлен неполный пакет документов,                   АО «Мособлэнерго» в течение 6 дней оповещает заявителя о необходимости предоставления этих документов.

Особенности рассмотрения заявок в АО «Мособлэнерго»:

Сетевая организация при принятии заявок потребителей обеспечивает прием и регистрацию поступившей в адрес сетевой организации заявки потребителя (в письменной, электронной, устной форме, с использованием телефонной связи). При регистрации заявки фиксируется контактная информация потребителя, дата поступления заявки и входящий регистрационный номер заявки.

Рассмотрение заявок (без уведомления потребителя) не производится в случаях, если текст письменной заявки не поддается прочтению или в заявке отсутствуют контактные данные, необходимые для направления ответа.

Документы и информация, необходимые для подачи заявки на технологическое присоединение:

1) В заявке, направляемой заявителем - юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в целях технологического присоединения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), должны быть указаны:

а) реквизиты заявителя (для юридических лиц - полное наименование и номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц, для индивидуальных предпринимателей - номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и дата ее внесения в реестр, для физических лиц - фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации)

б) наименование и место нахождения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации;

в) место нахождения заявителя;

г) сроки проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию энергопринимающих устройств (в том числе по этапам и очередям);

д) сроки ввода, набора нагрузки и сведения о категории надежности электроснабжения при вводе энергопринимающих устройств по этапам и очередям;

е) предложения по порядку расчетов и условиям рассрочки платежа за технологическое присоединение - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет свыше 15 и до 150 кВт включительно.

Предусмотренные пунктом 12(1) Правил технологического присоединения заявители, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет свыше 15 и до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), при желании воспользоваться беспроцентной рассрочкой платежа за технологическое присоединение указывают об этом в направляемой ими заявке.

ж) наименование организации - субъекта розничного рынка, с которым заявитель намеревается заключить договор, обеспечивающий продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, с указанием соответствующего вида договора в отношении энергопринимающих устройств, технологическое присоединение которых осуществляется, для передачи сетевой организацией такому субъекту в порядке, предусмотренном настоящими Правилами, копии договора и иных документов заявителя, предусмотренных пунктом 34 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии (указывается в случае отсутствия заключенного договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) в отношении энергопринимающих устройств, технологическое присоединение которых осуществляется).

Документы, прилагаемые к заявке:

а) план расположения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации;

б) копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом основание на объект капитального строительства (нежилое помещение в таком объекте капитального строительства) и (или) земельный участок, на котором расположены (будут располагаться) объекты заявителя, либо право собственности или иное предусмотренное законом основание на энергопринимающие устройства (для заявителей, планирующих осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, расположенных в нежилых помещениях многоквартирных домов или иных объектах капитального строительства, - копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом основание на нежилое помещение в таком многоквартирном доме или ином объекте капитального строительства);

в) доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя, подающего и получающего документы, в случае если заявка подается в сетевую организацию представителем заявителя;

г) Учредительные документы заявителя, в том числе документальное подтверждение полномочий подписанта

Сетевая организация не вправе требовать представления сведений и документов, не предусмотренных Правилами технологического присоединения, а заявитель не обязан представлять сведения и документы, не предусмотренные Правилами технологического присоединения.

2. В заявке, направляемой заявителем в целях временного технологического присоединения, указывается:

а) сведения, предусмотренные подпунктами "а" - "в" пункта 9 настоящих Правил;

б) запрашиваемая максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств;

в) характер нагрузки;

г) срок электроснабжения энергопринимающих устройств по временной схеме электроснабжения (для заявителей, энергопринимающие устройства которых являются передвижными и имеют максимальную мощность до 150 кВт включительно).

Информация о реквизитах договора не предоставляется заявителями, энергопринимающие устройства которых являются передвижными и имеют максимальную мощность до 150 кВт включительно.

Под передвижными объектами понимаются энергопринимающие устройства, предназначенные для эксплуатации с периодическим перемещением и установкой на территориях различных административно-территориальных единиц.

Документы, прилагаемые к заявке:

а) копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом основание на объект капитального строительства (нежилое помещение в таком объекте капитального строительства) и (или) земельный участок, на котором расположены (будут располагаться) объекты заявителя, либо право собственности или иное предусмотренное законом основание на энергопринимающие устройства (для заявителей, планирующих осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, расположенных в нежилых помещениях многоквартирных домов или иных объектах капитального строительства, - копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом основание на нежилое помещение в таком многоквартирном доме или ином объекте капитального строительства);

б) доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя, подающего и получающего документы, в случае если заявка подается в сетевую организацию представителем заявителя.

3. В заявке, направляемой заявителем - физическим лицом в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно          (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику, должны быть указаны:

а) фамилия, имя и отчество заявителя, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации;

б) место жительства заявителя;

в) наименование и место нахождения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации;

г) сроки проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию энергопринимающих устройств (в том числе по этапам и очередям);

д) наименование организации - субъекта розничного рынка, с которым заявитель намеревается заключить договор, обеспечивающий продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, с указанием соответствующего вида договора в отношении энергопринимающих устройств, технологическое присоединение которых осуществляется, для передачи сетевой организацией такому субъекту в порядке, предусмотренном настоящими Правилами, копии договора и иных документов заявителя, предусмотренных пунктом 34 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии (указывается в случае отсутствия заключенного договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) в отношении энергопринимающих устройств, технологическое присоединение которых осуществляется).

е) запрашиваемая максимальная мощность энергопринимающих устройств заявителя.

Документы, прилагаемые к заявке:

а) план расположения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации

б) копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом основание на объект капитального строительства (нежилое помещение в таком объекте капитального строительства) и (или) земельный участок, на котором расположены (будут располагаться) объекты заявителя, либо право собственности или иное предусмотренное законом основание на энергопринимающие устройства (для заявителей, планирующих осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, расположенных в нежилых помещениях многоквартирных домов или иных объектах капитального строительства, - копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом основание на нежилое помещение в таком многоквартирном доме или ином объекте капитального строительства);

в) доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя, подающего и получающего документы, в случае если заявка подается в сетевую организацию представителем заявителя.

Этапы технологического присоединения:

а) подача заявки юридическим или физическим лицом, которое имеет намерение осуществить технологическое присоединение, реконструкцию энергопринимающих устройств и увеличение объема максимальной мощности, а также изменить категорию надежности электроснабжения, точки присоединения, виды производственной деятельности, не влекущие пересмотр (увеличение) величины максимальной мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя;

б) заключение договора;

в) выполнение сторонами договора мероприятий, предусмотренных договором;

г) получение разрешения органа федерального государственного энергетического надзора на допуск к эксплуатации объектов заявителя, за исключением объектов лиц, указанных в пункте 12 Правил технологического присоединения, технологическое присоединение которых осуществляется по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) к электрическим сетям классом напряжения до 10 кВ включительно, и объектов лиц, указанных в пунктах 12(1), 13 и 14 Правил технологического присоединения. Указанные исключения не распространяются на случаи технологического присоединения объектов сетевых организаций;

г.1) осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям. Для целей настоящих Правил под фактическим присоединением понимается комплекс технических и организационных мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, в которую была подана заявка, и объектов заявителя (энергопринимающих устройств) без осуществления фактической подачи (приема) напряжения и мощности на объекты заявителя (фиксация коммутационного аппарата в положении "отключено");

г.2) фактический прием (подача) напряжения и мощности, осуществляемый путем включения коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено");

д) составление акта об осуществлении технологического присоединения, акта разграничения границ балансовой принадлежности сторон, акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон, а также акта согласования технологической и (или) аварийной брони (для заявителей, указанных в пункте 14(2) настоящих Правил технологического присоединения).

В адрес заявителей, указанных в пунктах 12(1) и 14 Правил технологического присоединения, сетевая организация направляет в бумажном виде для подписания заполненный и подписанный проект договора в 2 экземплярах и технические условия  как неотъемлемое приложение к договору в течение 15 дней со дня получения заявки от заявителя (уполномоченного представителя) или иной сетевой организации, направленной в том числе посредством официального сайта сетевой организации или иного официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", определяемого Правительством Российской Федерации.

Срок действия технических условий не может составлять менее 2 лет и более 5 лет.

В случае осуществления технологического присоединения по индивидуальному проекту сетевая организация направляет для подписания заполненный и подписанный ею проект договора в 2 экземплярах и технические условия как неотъемлемое приложение к договору в течение 5 дней со дня утверждения размера платы за технологическое присоединение уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов.

В адрес заявителей, за исключением заявителей, указанных пунктах 12(1) и 14 правил технологического присоединения, сетевая организация направляет для подписания заполненный и подписанный ею проект договора в 2 экземплярах и технические условия как неотъемлемое приложение к договору в течение 30 дней со дня получения заявки.

В целях временного технологического присоединения сетевая организация направляет заявителю в бумажном виде для подписания заполненный и подписанный ею проект договора в 2 экземплярах и технические условия как неотъемлемое приложение к такому договору в течение 10 дней со дня получения заявки, направленной в том числе посредством официального сайта сетевой организации или иного официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", определяемого Правительством Российской Федерации.

По окончании осуществления мероприятий (фактической подачи напряжения) по технологическому присоединению стороны составляют следующие документы:

- акт об осуществлении технологического присоединения;

- акт разграничения границ балансовой принадлежности сторон;

- акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон.

Сетевая организация не позднее 2 рабочих дней со дня подписания заявителем и сетевой организацией акта об осуществлении технологического присоединения, акта разграничения границ балансовой принадлежности сторон, акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон, а также акта согласования технологической и (или) аварийной брони направляет в письменном или электронном виде копии указанных актов в адрес субъекта розничного рынка, с которым заявителем заключен договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) в отношении энергопринимающих устройств, технологическое присоединение которых осуществляется, либо в случае отсутствия информации у сетевой организации о заключении такого договора на дату отправления - в адрес субъекта розничного рынка, указанного в заявке, с которым заявитель намеревается заключить договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)..

При подаче заявки, на технологическое присоединение, в том числе, в ЦОП, потребитель получает секретный код, с помощью которого у него есть возможность отслеживать ее статус на портале    АО «Мособлэнерго» с момента регистрации заявки до фактического подключения.

Для этого необходимо:

1.	Зарегистрироваться на Портале потребителя http://tp.mos-obl-energo.ru (Либо подать заявку в ЦОП)

2.	В разделе «Мои заявки» нажать  кнопку «Заявка подана через ЦОП»

3.	Ввести номер заявки и секретный код.

Также при подаче заявки у Вас есть возможность выбрать один из трех способов получения готовых документов: в центральном клиентском офисе, в территориальном филиале или письмом с уведомлением (по почте России).

Информацию об основных этапах обработки заявки Заявитель может узнать на «Портал потребителя» в личном кабинете или по средствам смс рассылки. http://tp.mos-obl-energo.ru/.