|  | Приложение |
| --- | --- |
|  | к Постановлению администрации городского округа Котельники Московской области "О внесении изменений в постановление администрации городского округа Котельники Московской области от 14.06.2016 № 1526-ПА «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы Московской области «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014−2038 годы» на период 2017-2019 годы» |

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН

реализации региональной программы Московской области «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014−2038 годы»,  на период 2017-2019 годы на территории городского округа Котельники Московской области

| № п/п | Адрес | год ввода в эксплуатацию | Перечень работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов |
| --- | --- | --- | --- |
| 2017 год |  |  |  |
| 1 | городской округ Котельники, мкр. Белая дача, д.10 | 1976 | Капитальный ремонт системы канализации (стояки, магистрали) |
| 2 | городской округ Котельники, мкр. Белая Дача, д. 29 | 1951 | Капитальный ремонт скатной крыши |
|  |  |  | Капитальный ремонт системы центрального отопления с радиаторами (стояки, магистрали) |
|  |  |  | Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения (стояки, магистрали) |
|  |  |  | Капитальный ремонт системы канализации (стояки, магистрали) |
|  |  |  | Капитальный ремонт системы электроснабжения |
| 3 | городской округ Котельники, мкр. Белая дача, д.30 | 1950 | Капитальный ремонт скатной крыши |
|  |  |  | Капитальный ремонт системы центрального отопления с радиаторами (стояки, магистрали) |
|  |  |  | Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения (стояки, магистрали) |
|  |  |  | Капитальный ремонт системы канализации (стояки, магистрали) |
|  |  |  | Капитальный ремонт системы электроснабжения |
| 4 | городской округ Котельники, мкр. Белая дача, д.31 | 1955 | Капитальный ремонт оштукатуренного фасада с ремонтом балконных плит, отмостки, заменой оконных блоков в местах общего пользования |
|  |  |  | Капитальный ремонт скатной крыши |
|  |  |  | Капитальный ремонт системы центрального отопления с радиаторами (стояки, магистрали) |
|  |  |  | Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения (стояки, магистрали) |
|  |  |  | Капитальный ремонт системы канализации (стояки, магистрали) |
|  |  |  | Капитальный ремонт системы электроснабжения |
| 5 | городской округ Котельники, мкр. Белая дача, д.37 | 1955 | Капитальный ремонт оштукатуренного фасада с ремонтом балконных плит, отмостки, заменой оконных блоков в местах общего пользования |
|  |  |  | Капитальный ремонт скатной крыши |
|  |  |  | Капитальный ремонт системы центрального отопления с радиаторами (стояки, магистрали) |
|  |  |  | Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения (стояки, магистрали) |
|  |  |  | Капитальный ремонт системы канализации (стояки, магистрали) |
|  |  |  | Капитальный ремонт системы электроснабжения |
| 6 | городской округ Котельники, мкр. Белая дача, д.38 | 1955 | Капитальный ремонт оштукатуренного фасада с ремонтом балконных плит, отмостки, заменой оконных блоков в местах общего пользования |
|  |  |  | Капитальный ремонт скатной крыши |
|  |  |  | Капитальный ремонт системы центрального отопления с радиаторами (стояки, магистрали) |
|  |  |  | Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения (стояки, магистрали) |
|  |  |  | Капитальный ремонт системы канализации (стояки, магистрали) |
|  |  |  | Капитальный ремонт системы электроснабжения |
| 7 | городской округ Котельники, мкр. Белая дача, д.42 | 1957 | Капитальный ремонт кирпичного неоштукатуренного фасада с ремонтом козырьков, заменой оконных и дверных блоков в местах общего пользования |
|  |  |  | Капитальный ремонт скатной крыши |
|  |  |  | Капитальный ремонт системы центрального отопления с радиаторами (стояки, магистрали) |
|  |  |  | Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения (стояки, магистрали) |
|  |  |  | Капитальный ремонт системы канализации (стояки, магистрали) |
|  |  |  | Капитальный ремонт системы электроснабжения |
| 8 | городской округ Котельники, мкр. Белая дача, д.43 | 1958 | Капитальный ремонт кирпичного неоштукатуренного фасада с ремонтом козырьков, отмостки и заменой оконных, дверных блоков в местах общего пользования |
|  |  |  | Капитальный ремонт системы центрального отопления с радиаторами (стояки, магистрали) |
|  |  |  | Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения (стояки, магистрали) |
|  |  |  | Капитальный ремонт системы канализации (стояки, магистрали) |
|  |  |  | Капитальный ремонт системы электроснабжения |
| 9 | городской округ Котельники, мкр. Белая дача, д.54 | 1960 | Капитальный ремонт кирпичного неоштукатуренного фасада с ремонтом козырьков, отмостк, заменой оконных и дверных блоков в местах общего пользования |
|  |  |  | Капитальный ремонт скатной крыши |
|  |  |  | Капитальный ремонт системы центрального отопления с радиаторами (стояки, магистрали) |
|  |  |  | Капитальный ремонт системы канализации (стояки, магистрали) |
|  |  |  | Капитальный ремонт системы электроснабжения |
| 10 | городской округ Котельники, мкр. Белая дача, д.55 | 1961 | Капитальный ремонт системы центрального отопления с радиаторами (стояки, магистрали) |
|  |  |  | Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения (стояки, магистрали) |
|  |  |  | Капитальный ремонт системы канализации (стояки, магистрали) |
| 11 | городской округ Котельники, мкр. Ковровый, д.21 | 1961 | Капитальный ремонт кирпичного неоштукатуренного фасада с ремонтом балконных плит, заменой оконных блоков в местах общего пользования, заменой системы наружного водостока |
| 12 | городской округ Котельники, ул. Новая, д.5 | 1957 | Капитальный ремонт кирпичного неоштукатуренного фасада с ремонтом балконных плит, козырьков, отмостки, заменой оконных и дверных блоков в местах общего пользования |
|  |  |  | Капитальный ремонт скатной крыши |
|  |  |  | Капитальный ремонт системы центрального отопления без радиаторов (стояки, магистрали) |
|  |  |  | Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения (стояки, магистрали) |
|  |  |  | Капитальный ремонт системы канализации (стояки, магистрали) |
|  |  |  | Капитальный ремонт системы электроснабжения |
| 13 | городской округ Котельники, ул. Новая, д.9 | 1964 | Капитальный ремонт скатной крыши |
| 14 | городской округ Котельники, мкр. Опытное поле, д.2 | 1951 | Капитальный ремонт системы центрального отопления с радиаторами (стояки, магистрали) |
|  |  |  | Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения (стояки, магистрали) |
|  |  |  | Капитальный ремонт системы канализации (стояки, магистрали) |
|  |  |  | Капитальный ремонт системы электроснабжения |
| 15 | городской округ Котельники, мкр. Опытное поле, д.3 | 1951 | Капитальный ремонт системы центрального отопления с радиаторами (стояки, магистрали) |
|  |  |  | Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения (стояки, магистрали) |
|  |  |  | Капитальный ремонт системы канализации (стояки, магистрали) |
|  |  |  | Капитальный ремонт системы электроснабжения |
| 16 | городской округ Котельники, мкр. Опытное поле, д.6 | 1964 | Капитальный ремонт кирпичного неоштукатуренного фасада с ремонтом балконных плит, заменой оконных и дверных блоков в местах общего пользования |
|  |  |  | Капитальный ремонт системы центрального отопления с радиаторами (стояки, магистрали) |
|  |  |  | Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения (стояки, магистрали) |
|  |  |  | Капитальный ремонт системы канализации (стояки, магистрали) |
|  |  |  | Капитальный ремонт системы электроснабжения |
| 17 | городской округ Котельники, мкр. Силикат, д.1 | 1951 | Капитальный ремонт оштукатуренного фасада с ремонтом балконных плит, козырьков, отмостки, заменой оконных и дверных блоков в местах общего пользования |
|  |  |  | Капитальный ремонт системы центрального отопления без радиаторов (стояки, магистрали) |
| 18 | городской округ Котельники, мкр. Силикат, д.8 | 1940 | Капитальный ремонт оштукатуренного фасада с ремонтом балконных плит, козырьков, отмостки, заменой оконных и дверных блоков в местах общего пользования |
|  |  |  | Капитальный ремонт скатной крыши |
|  |  |  | Капитальный ремонт системы центрального отопления с радиаторами (стояки, магистрали) |
|  |  |  | Капитальный ремонт системы канализации (стояки, магистрали) |
|  |  |  | Капитальный ремонт системы электроснабжения |
| 19 | городской округ Котельники, мкр. Силикат, д.9 | 1940 | Капитальный ремонт оштукатуренного фасада с ремонтом балконных плит, козырьков, отмостки, заменой оконных и дверных блоков в местах общего пользования |
|  |  |  | Капитальный ремонт скатной крыши |
|  |  |  | Капитальный ремонт системы центрального отопления с радиаторами (стояки, магистрали) |
|  |  |  | Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения (стояки, магистрали) |
|  |  |  | Капитальный ремонт системы канализации (стояки, магистрали) |
|  |  |  | Капитальный ремонт системы электроснабжения |
| 2018 год |  |  |  |
| 20 | городской округ Котельники, мкр. Белая дача, д.15 | 1992 | Капитальный ремонт (замена) лифтов |
| 21 | городской округ Котельники, мкр. Белая дача, д.28 | 1955 | Капитальный ремонт системы центрального отопления с радиаторами (стояки, магистрали) |
|  |  |  | Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения (стояки, магистрали) |
|  |  |  | Капитальный ремонт системы канализации (стояки, магистрали) |
| 22 | городской округ Котельники, мкр. Белая дача, д.36 | 1955 | Капитальный ремонт оштукатуренного фасада с ремонтом балконных плит, отмостки, заменой оконных блоков в местах общего пользования |
|  |  |  | Капитальный ремонт скатной крыши |
| 23 | городской округ Котельники, мкр. Белая дача, д.44 | 1958 | Капитальный ремонт кирпичного неоштукатуренного фасада с ремонтом козырьков, заменой оконных и дверных блоков в местах общего пользования |
|  |  |  | Капитальный ремонт системы центрального отопления с радиаторами (стояки, магистрали) |
|  |  |  | Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения (стояки, магистрали) |
|  |  |  | Капитальный ремонт системы канализации (стояки, магистрали) |
|  |  |  | Капитальный ремонт системы электроснабжения |
| 24 | городской округ Котельники, мкр. Белая дача, д.45 | 1958 | Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения (стояки, магистрали) |
|  |  |  | Капитальный ремонт системы канализации (стояки, магистрали) |
| 25 | городской округ Котельники, мкр. Белая дача, д.53 | 1960 | Капитальный ремонт скатной крыши |
|  |  |  | Капитальный ремонт системы центрального отопления с радиаторами (стояки, магистрали) |
|  |  |  | Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения (стояки, магистрали) |
|  |  |  | Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения (стояки, магистрали) |
|  |  |  | Капитальный ремонт системы электроснабжения |
| 26 | городской округ Котельники, мкр. Ковровый, д.22 | 1960 | Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения (стояки, магистрали) |
|  |  |  | Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения (стояки, магистрали) |
|  |  |  | Капитальный ремонт системы канализации (стояки, магистрали) |
| 27 | городской округ Котельники, мкр. Ковровый, д.26 | 1962 | Капитальный ремонт системы центрального отопления без радиаторов (стояки, магистрали) |
|  |  |  | Капитальный ремонт системы электроснабжения |
| 28 | городской округ Котельники, ул. Новая, д.3 | 1957 | Капитальный ремонт скатной крыши |
| 29 | городской округ Котельники, ул. Новая, д.10 | 1965 | Капитальный ремонт скатной крыши |
| 30 | городской округ Котельники, мкр. Опытное поле, д.1 | 1951 | Капитальный ремонт системы центрального отопления с радиаторами (стояки, магистрали) |
|  |  |  | Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения (стояки, магистрали) |
|  |  |  | Капитальный ремонт системы канализации (стояки, магистрали) |
|  |  |  | Капитальный ремонт системы электроснабжения |
| 31 | городской округ Котельники, мкр. Опытное поле, д.4 | 1960 | Капитальный ремонт системы центрального отопления с радиаторами (стояки, магистрали) |
|  |  |  | Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения (стояки, магистрали) |
|  |  |  | Капитальный ремонт системы канализации (стояки, магистрали) |
|  |  |  | Капитальный ремонт системы электроснабжения |
| 32 | городской округ Котельники, мкр. Силикат, д.4 | 1930 | Капитальный ремонт системы центрального отопления с радиаторами (стояки, магистрали) |
|  |  |  | Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения (стояки, магистрали) |
|  |  |  | Капитальный ремонт системы канализации (стояки, магистрали) |
| 33 | городской округ Котельники, мкр. Силикат, д.16 | 1958 | Утепление фасада с применением системы с тонким наружным штукатурным слоем с ремонтом балконных плит, козырьков, отмостки, заменой оконных и дверных блоков в местах общего пользования |
|  |  |  | Капитальный ремонт скатной крыши |
|  |  |  | Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения (стояки) |
|  |  |  | Капитальный ремонт системы канализации (стояки) |
|  |  |  | Капитальный ремонт системы электроснабжения |
| 2019 год |  |  |  |
| 34 | городской округ Котельники, мкр. Белая дача, д.35 | 1956 | Капитальный ремонт оштукатуренного фасада с ремонтом балконных плит, заменой оконных блоков в местах общего пользования |
|  |  |  | Капитальный ремонт системы центрального отопления с радиаторами (стояки, магистрали) |
|  |  |  | Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения (стояки, магистрали) |
|  |  |  | Капитальный ремонт системы канализации (стояки, магистрали) |
|  |  |  | Капитальный ремонт системы электроснабжения |
| 35 | городской округ Котельники мкр. Белая дача, д.39 | 1955 | Капитальный ремонт системы центрального отопления с радиаторами (стояки, магистрали) |
|  |  |  | Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения (стояки, магистрали) |
|  |  |  | Капитальный ремонт системы канализации (стояки, магистрали) |
| 36 | городской округ Котельники, мкр. Белая дача, д.41 | 1957 | Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения (стояки, магистрали) |
|  |  |  | Капитальный ремонт системы канализации (стояки, магистрали) |
| 37 | городской округ Котельники, мкр. Белая дача, д.46 | 1959 | Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения (стояки, магистрали) |
|  |  |  | Капитальный ремонт системы канализации (стояки, магистрали) |
| 38 | городской округ Котельники, ул. Новая, д.14 | 1984 | Капитальный ремонт системы электроснабжения |
| 39 | городской округ Котельники, ул. Новая, д.15 | 1993 | Капитальный ремонт (замена) лифтов |
|  |  |  | Капитальный ремонт мягкой рулонной кровли, без утепления |
| 40 | городской округ Котельники, мкр. Опытное поле, д.5 | 1962 | Капитальный ремонт системы центрального отопления с радиаторами (стояки, магистрали) |
|  |  |  | Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения (стояки, магистрали) |
|  |  |  | Капитальный ремонт системы канализации (стояки, магистрали) |
|  |  |  | Капитальный ремонт системы электроснабжения |
| 41 | городской округ Котельники, мкр. Силикат, д.19 | 1959 | Капитальный ремонт системы центрального отопления без радиаторов (стояки) |
|  |  |  | Капитальный ремонт системы электроснабжения |
| 42 | городской округ Котельники, мкр. Силикат, д.15 | 1958 | Утепление фасада с применением системы с тонким наружным штукатурным слоем с ремонтом балконных плит, отмостки, заменой оконных и дверных блоков в местах общего пользования |
| 43 | городской округ Котельники, мкр. Силикат, д. 26 | 1972 | Капитальный ремонт мягкой рулонной кровли, без утепления |
|  |  |  | Капитальный ремонт системы центрального отопления с радиаторами (стояки, магистрали) |
|  |  |  | Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения (стояки, магистрали) |
|  |  |  | Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения (стояки, магистрали) |
|  |  |  | Капитальный ремонт системы канализации (стояки, магистрали) |