|  | Приложение 1 К постановлению главы городского округа Котельники Московской области от 18.09.2017 № 443-ПГ Приложение 2 к Порядку предоставления юридическим лицам субсидий из бюджета городского округа Котельники Московской области на возмещение затрат, связанных с ремонтом подъездов многоквартирных домов |
| --- | --- |

Виды работ по ремонту подъездов

| № п/п | Наименование показателей | Виды выполняемых работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Ремонт входных групп | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (до 20%) |
|  |  | Разборка покрытий козырька цементных (до 20%) |
|  |  | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм |
|  |  | Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01(до 25 мм) |
|  |  | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением |
|  |  | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя |
|  |  | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м |
|  |  | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 |
|  |  | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных |
|  |  | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-02/60, размером 1600х2100 мм) |
|  |  | Установка дверного доводчика к металлическим дверям |
|  |  | Установка тамбурных дверей |
|  |  | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен (до 20%) |
|  |  | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая |
|  |  | Устройство пандусов для маломобильных групп населения |
|  |  | Установка камер видеонаблюдения с возможностью подключения к системе «Безопасный регион» |
| 2 | Ремонт полов с восстановлением плиточного покрытия, ремонт стен и потолков, замена почтовых ящиков | Разборка покрытий полов из керамических плиток (до 20%) |
|  |  | Разборка покрытий полов цементных (до 20%) |
|  |  | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм |
|  |  | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 |
|  |  | Устройство покрытий из керамических плит |
|  |  | Очистка поверхности щетками |
|  |  | Штукатурка лестничных маршей и площадок улучшенная, без отделки косоуров и балок (до 20%) |
|  |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков |
|  |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен |
|  |  | Окраска масляными составами торцов лестничных маршей |
|  |  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ХС-068 |
|  |  | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 |
|  |  | Восстановление металлических ограждений и лестничных перил |
|  |  | Замена почтовых ящиков |
| 3 | Замена осветительных приборов и монтаж проводов в короба | Смена светильников на энергосберегающие лампы |
|  |  | Установка коробов пластмассовых шириной до 40 мм |
|  |  | Монтаж кабелей двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 |
| 4 | Ремонт (замена) клапанов мусоропровода | Ремонт и окраска (замена при необходимости) металлических деталей мусоропровода |
| 5 | Ремонт (замена) оконных блоков | Ремонт оконных коробок (замена при необходимости оконных блоков до 15%) в каменных стенах |
|  |  | Ремонт оконных переплетов с заменой брусков и изготовлением элементов по размеру и профилю |
|  |  | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских |
|  |  | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен |
|  |  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски до 35% |

Требования к работам, выполняемым при ремонте подъездов

| Требования к качественным характеристикам работ | Строительные материалы, используемые для выполнения работ должны быть новыми, иметь сертификаты безопасности и соответствия, выданные Российскими органами сертификации (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации). Применяемые при выполнении работ материалы должны соответствовать требованиям пожарной безопасности (Технический регламент о требованиях пожарной безопасности Федеральный закон от 22.07.2008 №1230-ФЗ) Раздел 1, Глава 3, Статья 13, п.п. 5, 6, 7, 8, 9, 10.), нормативам установленным ГН 2.1.6.1338-03 «Гигиенические нормативы ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» и СП 2.6.1.758-99 «Нормы радиационной безопасности», ФЗ от 23.11.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Строительные материалы должны быть сертифицированы, соответствовать требованиям ГОСТ, СНиП, СанПиН, либо техническому паспорту или инструкции по эксплуатации и иметь действительный срок гарантии. Применение материалов с истекшим сроком годности не допускается. |
| --- | --- |
| - Требования соответствия нормативным документам - (лицензии, допуски, разрешения, согласования) | Работы должны выполняться качественно, в соответствии с требованиями действующих нормативов, технических регламентов, а также инструкций и технологических рекомендаций, утвержденных Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области и другими нормативными документами. Все работающие должны быть обеспечены спецодеждой (униформой). Должны быть соблюдены технологии выполнения работ и их качество. Вывоз отходов 4-5 классов опасности обеспечивается на объект размещения (обезвреживания) – полигон, который входит в государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО), во исполнение требований ст. 12 Федерального закона от 24 июня 1998 г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». При производстве работ необходимо руководствоваться законами Российской Федерации и Московской области, другими нормативно-правовыми актами, определяющими требования к состоянию внешнего вида благоустройства территорий муниципальных образований и защите окружающей среды, а также предписаниями надзорных органов. Результаты работ должны соответствовать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации. |
| Порядок выполнения работ, этапы, последовательность, график | Работы выполняются в соответствии с Графиком производства работ. |