|  | Приложение 1 к Порядку предоставления субсидии из бюджета городского округа Котельники Московской области юридическим лицам, осуществляющим управление многоквартирными домами, на возмещение части затрат, связанных с выполненным ремонтом подъездов в многоквартирных домах |
| --- | --- |

Виды работ по ремонту подъездов

| № п/п | Наименование показателей | Виды выполняемых работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт входных групп | Ремонт козырька и окраска козырька (навеса) |
|  |  | Устройство козырька (при отсутствии) |
|  |  | Ремонт штукатурки фасадов и откосов с последующей окраской |
|  |  | Ремонт ступеней бетонных с устройством пандусов |
|  |  | Установка энергосберегающих светильников |
|  |  | Замена входных дверей на металлические, оборудованные магнитными запирающими устройствами с кодовыми замками или домофонами и доводчиками |
|  |  | Ремонт и окраска металлических дверей |
|  |  | Установка и окраска тамбурных дверей (деревянных, пластиковых) |
|  |  | Установка камер видеонаблюдения с возможностью подключения к системе "Безопасный регион" |
| 2 | Ремонт полов с восстановлением плиточного покрытия, ремонт стен и потолков, замена почтовых ящиков | Замена (устройство) покрытий полов 1-ого этажа из керамических плиток (100%) |
|  |  | Ремонт штукатурки стен и потолков (до 20%) с окраской |
|  |  | Окраска деревянных элементов лестничных маршей (ограждения, поручни и т.п.) |
|  |  | Ремонт и окраска полов деревянных |
|  |  | Окраска торцов лестничных маршей |
|  |  | Окраска металлических деталей (ограждений, решеток, труб, отопительных приборов и т.п.) |
|  |  | Восстановление металлических ограждений и лестничных перил |
|  |  | Ремонт с окраской (замена) дверей в местах общего пользования (балконные, коридорные и т.д.) |
|  |  | Замена почтовых ящиков |
| 3 | Замена осветительных приборов и монтаж проводов в короба | Замена светильников на энергосберегающие |
|  |  | Установка коробов пластмассовых шириной до 40 мм |
|  |  | Монтаж кабелей (проводов) в короба |
| 4 | Ремонт (замена) клапанов мусоропровода | Ремонт (замена при необходимости) и окраска металлических деталей мусоропровода |
| 5 | Замена оконных блоков | Замена оконных блоков на энергосберегающие |
|  |  | Ремонт штукатурки оконных и дверных откосов |
|  |  | Окраска откосов по штукатурке |

Требования к работам, выполняемым при ремонте подъездов

| Требования к качественным характеристикам работ | Строительные материалы, используемые для выполнения работ должны быть новыми, иметь сертификаты безопасности и соответствия, выданные Российскими органами сертификации (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации). Применяемые при выполнении работ материалы должны соответствовать требованиям пожарной безопасности (Технический регламент о требованиях пожарной безопасности Федеральный закон от 22.07.2008 №1230-ФЗ) Раздел 1, Глава 3, Статья 13, п.п. 5, 6, 7, 8, 9, 10.), нормативам установленным ГН 2.1.6.1338-03 «Гигиенические нормативы ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» и СП 2.6.1.758-99 «Нормы радиационной безопасности», ФЗ от 23.11.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Строительные материалы должны быть сертифицированы, соответствовать требованиям ГОСТ, СНиП, СанПиН, либо техническому паспорту или инструкции по эксплуатации и иметь действительный срок гарантии. Применение материалов с истекшим сроком годности не допускается. |
| --- | --- |
| - Требования соответствия нормативным документам - (лицензии, допуски, разрешения, согласования) | Работы должны выполняться качественно, в соответствии с требованиями действующих нормативов, технических регламентов, а также инструкций и технологических рекомендаций, утвержденных Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области и другими нормативными документами. Все работающие должны быть обеспечены спецодеждой (униформой). Должны быть соблюдены технологии выполнения работ и их качество. Вывоз отходов 4-5 классов опасности обеспечивается на объект размещения (обезвреживания) – полигон, который входит в государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО), во исполнение требований ст. 12 Федерального закона от 24 июня 1998 г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». При производстве работ необходимо руководствоваться законами Российской Федерации и Московской области, другими нормативно-правовыми актами, определяющими требования к состоянию внешнего вида благоустройства территорий муниципальных образований и защите окружающей среды, а также предписаниями надзорных органов. Результаты работ должны соответствовать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации. |
| Порядок выполнения работ, этапы, последовательность, график | Работы выполняются в соответствии с Графиком производства работ. |