## Slide 1
2021
АРХИТЕКТУРНО- ПЛАНИРОВОЧНАЯ КОНЦЕПЦИЯ НА БЛАГОУСТРОЙСТВО ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ ПО АДРЕСУ: г.КОТЕЛЬНИКИ,
мкр.КОВРОВЫЙ, СКВЕР "ПАТРИОТ"
КОНЦЕПЦИЯ

## Slide 2
Благоустройство сквера "Патриот", г. Котельники
1
Содержание
Содержание
Ситуационная схема
Схема размещения объектов инфраструктуры
Схема зеленого каркаса
Схема интенсивности пешеходного движения
Схема размещения остановок городского транспорта
Существующее положение
Пояснительная записка-аннотация
Технико-экономические показатели
Схема генерального плана
Схема транспортно-пешеходных связей
Схема функционального зонирования
Схема освещения территории
Схема озеленения территории
Варианты озеленения
Аксонометрия
Схема использования территории
Декорация существующего ограждения
Декорация существующего ограждения
Визуализация 1
Визуализация 2
Визуализация 3
Визуализация 4
Визуализация 5
Визуализация 6
Визуализация 7
Визуализация 8
Визуализация 9
Ведомость малых архитектурных форм
Ведомость малых архитектурных форм
Ведомость осветительного оборудования
Ведомость покрытий
Рекомендации по содержанию объекта благоустройства

## Slide 3
Благоустройство сквера "Патриот", г. Котельники
2
Ситуационная схема
Новая ул.
Дзержинское шоссе
Новоегорьевское шоссе
проектируемый участок

## Slide 4
Благоустройство сквера "Патриот", г. Котельники
3
Схема размещения объектов инфраструктуры
проектируемый участок жилые дома
объекты торговли и питания образовательные и культурные учреждения административные учреждения
спортивные учреждения медицинские учреждения

## Slide 5
Благоустройство сквера "Патриот", г. Котельники
4
Схема зеленого каркаса
проектируемый участок парки и скверы
наиболее выраженные пешеходные маршруты в системе зеленого каркаса города
Парк "Белая дача"
Томилинский лесопарк (северная часть)
Проектируемый сквер

## Slide 6
Благоустройство сквера "Патриот", г. Котельники
5
Схема интенсивности пешеходного движения
Данная схема отображает интенсивность пешеходного и транспортного движения по городской сети улиц.

## Slide 7
Благоустройство сквера "Патриот", г. Котельники
6
Схема размещения остановок городского транспорта
проектируемый участок
остановки общественного транспорта пешеходные переходы

## Slide 8
Благоустройство сквера "Патриот", г. Котельники
7
Существующее положение
1
2
2
3
3
4
4
5
7
8
5
7
8
6
6
1

## Slide 9
Благоустройство сквера "Патриот", г. Котельники
8
Пояснительная записка-аннотация
СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ:
центральной части г. Котельники, на пересечении Дзержинского шоссе и улицы Новая. С северной стороны участок ограничен жилой застройкой разной этажности, с южной части отделен Дзержинским шоссе. Неподалеку, в пешей доступности, располагается школа №2, остановочные павильоны общественного
транспорта и спортивный бассейный рассматриваемой территории обильно лиственные и хвойные деревья. Так
комплекс. На произрастают же в сквере
хаотично размещены малые архитектурные формы: пушка, крест и камень-монумент.
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ:
Участок пешеходному Дзержинского
примыкает к интенсивному транзиту, сформированного вдоль шоссе. Окаймляющие второстепенные
связи работают как транзиты внутренней пешеходной сети района. С северо-восточной части организована парковка. Треугольная форма сквера формирует пешеходный шарнир, распределяющий пешеходные потоки.
СОСТАВ И ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:
Концепцией предусматривается внутренней сети пешеходных связей с
создание учетом
существующих транзитов. Пешеходная сеть организована с учетом различных сценариев движения и интенсивности пешеходных потоков, исключая создания «спонтанных» троп.
СВЕДЕНИЯ
О
ПОТРЕБНОСТИ
ОБЪЕКТА
ПРОЧЕЕ:
Потребность объекта водоснабжении отсутствует.
Потребность объекта водоотведении отсутствует.
Потребность объекта электроснабжении составляет
благоустройства в
благоустройства в
не более
10кВт
благоустройства в
с
назначением: система видеонаблюдения, система оповещения, система наружного освещения.
 |  | общественную функцию, | являющаяся «ядром» | БЛАГОУСТРОЙСТВА | В ВОДОСНАБЖЕНИИ,
Разрабатываемый | участок расположен | в общественного пространства, | наделенная различным | ВОДООТВЕДЕНИИ, | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИИ И
Центральная часть сквера выделена под
функционалом: зоны отдыха, игровые площадки для групп детей от 8 до 15 лет. В состав детской игровой
зоны входят: интерактивное детское игровое оборудование, игровые снаряды, развивающие моторику и физические способности.
По периметру детская зона окаймлена металлической перголой с бревенчатыми накладками
на стойках. На данном элементе крепится часть игрового функционала, превращая его в единый
может
быть
комплекс. Данная конструкция оборудована
тентовыми теневыми
навесами и гирлянд под
световыми инсталляциями в виде различные общественные мероприятия.
Пешеходные транзиты оборудованы уличными скамьями урнами и элементами уличного освещения. Рядом с площадкой, с северо-восточной стороны организована велопарковка.
На территории сквера предусматривается дополнительная высадка деревьев и кустарников, замещая ту растительность, которая в ходе анализа идет под спил, из за своего фактического состояния.
Существующие малые архитектурные формы упраздняются из состава сквера.
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
В мощении используется разноформатная
монохромная плитка, различной тональности. В
качестве окаймления внутренней сети пешеходных троп, используется металлический бордюр. В элементах конструкций малых архитектурных форм применяются элементы из металла и дерева, предварительно обработанные защитными полимерами.

## Slide 10
Благоустройство сквера "Патриот", г. Котельники
9
Технико-экономические показатели
ПОКАЗАТЕЛИ | СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ | ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Площадь участка, м.кв. | 7 660 | 7 660
Площадь застройки, м кв. | - | -
Площадь твердых покрытий, м кв. | 1 047 | 2 156
Площадь озеленения, м кв. | 6 613 | 4 726
Площадь подсыпки гравием, м.кв. | - | 41
Площадь велодорожки, м.кв. | - | 737
Парковочные места, м/мест | 29 | 29
Фактическое состояние
БАЛАНС ТЕРРИТОРИИ
Проектное предложение
4%
дорожки озеленение велодорожки площадки отдыха
9%
59%
28%
86%
14%

## Slide 11
Благоустройство сквера "Патриот", г. Котельники
10
Схема генерального плана
139.49
139.48
139.32
142.36
139.33
139.23
139.35
139.46
139.26
139.38
139.32
139.45
139.14
139.41
139.54
139.59
139.77
140.10
139.53
139.64
139.53
140.07
139.66
139.60
139.45
139.52
139.55
139.47
139.47
140.08
139.57
139.69
139.39
139.40
139.29
139.31
139.31
139.09
139.40
139.17
139.26
139.03
139.19
139.74
139.98
140.58
140.52
140.47
140.00
140.04
139.90
139.60
139.65
139.80
139.89
139.78
139.72
139.89
139.83
139.66
139.38
139.53
139.42
139.50
139.39
139.53
139.46
139.75
139.55
139.69
139.69
139.95
140.01
140.30
140.61
139.93
140.17
140.05
140.26
140.54
140.50
140.82
140.61
140.90
140.79
140.83
140.94
140.75
140.65
140.95
140.64
140.44
140.33
140.53
140.76
140.86
140.96
141.11
141.16
141.06
141.01
1.06
140.90
141.07
140.98
140.88
140.76
140.79
140.65
140.71
140.58
140.45
140.38
140.51
140.36
140.17
140.32
139.58
139.66
139.53
139.55
139.70
139.89
140.20
140.02
139.49
139.50
139.39
139.37
139.48
139.32
139.46
139.30
139.32
139.96
139.72
140.03
139.84
139.79
139.74
139.46
139.36
139.34
139.44
139.26
139.13
139.25
139.17
139.18
139.20
139.05
139.07
139.13
139.05
139.24
139.19
139.05
138.95
138.86
138.95
138.79
138.72
138.72
138.88
138.96
139.07
139.02
138.95
139.18
138.82
138.84
139.02
139.10
139.47
139.90
139.69
139.40
139.72
139.61
139.34
139.37
139.07
139.21
139.26
139.27
139.10
139.30
139.16
138.95
138.88
138.69
138.68
138.77
138.80
138.70
139.23
138.97
138.76
с/д
ст
100
1пр
1пр
1пр
2пр
1пр
2пр
2пр
2пр
1пр
2пр
2пр
2пр
2пр
А
А
А
А
Пл
А
А
А
А
Пл
16КЖ
Пл
Пл
Ц
Ц
А
Ц
Б
Ц
Пл
Пл
д.17а
д.3
д.4
3КЖ
3КЖ
140.49
К
ж/б
300
А
А
ПАО
Ростелеком
ПАО
Ростелеком
РЭС 1каб.
6кВ
гл.
0.8
гл.
0.8
гл.
0.9
РЭС 1каб. 6кВ
гл.
1.0
2Т*300 не
действ.
ст. 300
139.34
136.88 лот.
139.55
137.10 лот.
140.48
138.49 лот.
140.65
138.28 лот.
140.38
138.07 лот.
140.06
138.03 лот.
140.19
137.61 лот.
139.10
136.54 лот.
139.00
136.60 лот.
139.50
140.89
137.97 лот.
ст.
150
пнд.
30
ПАО
ст.Ростелеком
200
139.59
137.15 дно
139.90
137
.90 дно
2Т*425
ст.
2Т*425
ст.
139.97
139.43в.тр.
139.00д.
мачта
связи
А
А
137.07 лот.
заасф.
ЖБ 400
.07
10лот.
чуг. 150
чуг. 300
140.41
138.42 лот.
вент.
К
вент.
кер.
200
ж/б
300
завален
ст.
200
ст.
150
ст.
50
ст.
150
А
А
А
А
А
А
А
А
Ц
Ц
А
с/д ст
100
139.37
137.10д.
137.69д.
137.46д.
141.00
139.00д.
бр.
каб
бр.
каб
РЭС 1каб.
6кВ
Y= 2211400
X= 458300
Y= 2211500
X= 458400
Y= 2211550
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
9 351,06 м2
0
10
20
40 м
ЭКСПЛИКАЦИЯ:
жилой дом
отделение полиции
главная аллея
площадка отдыха
открытая парковка на 14 м/м
открытая парковка на 15 м/м
проезжая часть
велодорожка
мощение 1
мощение 2
примечания:
ведомость МАФ см. лист 29-30
ведомость покрытий см. лист 32
1
1
1
2
3
бесшовное резиновое покрытие
гравийное покрытие
озеленение
граница участка благоустройства
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
2
2
1
2
1
2
1
2
1
2
2
2
1
2 1
1
2
3
3
3
3
3
2
7
4
6
3 8
5
11
11
11
11
10
9
2
4
12
зона осуществления деятельности по комплексному и
устойчивому развитию территории
5
6
ДЗЕРЖИНСКОЕ ШОССЕ
УЛ. НОВАЯ

## Slide 12
Благоустройство сквера "Патриот", г. Котельники
11
Схема транспортно-пешеходных связей
Р
15 а/м
Р
14 а/м
0
10
20
40 м
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
-улица городского значения
улица местного значения
основные пешеходные связи
Р 15 а/м - парковка, кол-во а/м
велодорожка

## Slide 13
Благоустройство сквера "Патриот", г. Котельники
12
Схема функционального зонирования
P
P
-зона детской площадки
зона отдыха
зона парковки автомобилей
-велодорожки
пешеходные дорожки
- озеленение
- зона озуществления деаятельности по комплексному и устойчивому развитию территории
0
10
20
40 м
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

## Slide 14
Благоустройство сквера "Патриот", г. Котельники
13
Схема освещения территории
0
10
20
40 м
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
парковый светильник, тип 1
парковый светильник, тип 2
уличный светильник
гирлянда из лампочек
примечания:
- ведомость осветительного оборудования см. лист 31

## Slide 15
Благоустройство сквера "Патриот", г. Котельники
14
Схема озеленения территории
0
10
20
40 м
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
существующие деревья
проектируемые деревья
проектируемые кустарники
проектируемые цветущие кустарники
- 18 шт.
- 156 шт.
- 60 шт.
береза
примечания:
- количество и виды высаживаемых кустарников уточняется на стадии рабочего проектирования

## Slide 16
Благоустройство сквера "Патриот", г. Котельники
15
Варианты озеленения
ДЕРЕВЬЯ
17 шт.
КУСТАРНИКИ
130 шт.
ЦВЕТУЩИЕ КУСТАРНИКИ
50 шт.
вяз обыкновенный
берёза обыкновенная
рябина
смородина альпийская
пузыреплодник калинолистный
дейция
шиповник морщинистый
чубушник венечный
сирень обыкновенная

## Slide 17
Благоустройство сквера "Патриот", г. Котельники
16
Аксонометрия
интерактивная зона 2
скамейка отдыха
интерактивная зона 1
игровая площадка
"бревна"
игровая площадка
"гнездо"
велопаркока
гамак
холм
примечания:
- интерактивная зона 1- включает в себя box с элементами города, посредством передвежения рычагов можно менять городской пейзаж
- интерактивная зона 2 - включает в себя box с горизонтальными деревянными панелями, посредством вращения рычагов можно менять картинку, размещенную на горизонтальных ламелях

## Slide 18
Благоустройство сквера "Патриот", г. Котельники
17
Схема использования территории
ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
подсветка зоны отдыха гирляндой из фонариков
ПРАЗДНИКИ
праздничные флажки на день города, 1 сентября, день народного единства и прочие праздники
НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ
установка ёлки, подсветка новогодней гирляндой
ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ВРЕМЕНИ
установка теневых навесов
ART
установка ART-объектов местных художников, дизайнеров, фотографов, детского творчества

## Slide 19
Благоустройство сквера "Патриот", г. Котельники
18
Декорация существующего ограждения
А
Б
В
Г
Д
2 2505000
110000
деревянный брусок 40Х60мм,
цвет натуральное дерево
деревянный брусок 50Х100мм,
цвет натуральное дерево
1
встроенная подсветка между
деревянными рейками (САРОС микролайн 820/1020)
каркас декоративного ограждения RAL 7024
плоскость бетонной стены за декоративным ограждением выкрасить в цвет RAL 7024
встроенная подсветка между
деревянными рейками (САРОС микролайн 820/1020)
деревянный брусок 50Х100мм, цвет натуральное дерево
деревянный брусок 40Х60мм, цвет натуральное дерево
1 – 1
Фрагмент Ф1
Схема маркировки
деревянный брусок 50х100мм, цвет натуральное дерево
встроенная подсветка между деревянными рейками (САРОС микролайн 810/1020)
деревянный брусок 40х60мм,
цвет натуральное дерево
каркас декоративного ограждения RAL 7024 плоскость бетонной стены за декоративным
ограждением выкрасить в цвет RAL 7024
встроенная подсветка между деревянными рейками (САРОС микролайн 810/1020) деревянный брусок 50х100мм, цвет натуральное дерево деревянный брусок 40х60мм, цвет натуральное дерево
1
1-1
113300
113300
113300
113300
Фрагмент Ф1
Схема маркировки

## Slide 20
Благоустройство сквера "Патриот", г. Котельники
19
Декорация существующего ограждения
Ф1
ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Данные чертежи являются заданием фирме-изготовителю для разработки конструкции декоративного ограждения.
2. Узлы и соединения элементов между собой разрабатывает фирма-изготовитель и согласовывает с авторами проекта.
3. Все размеры уточняются фирмой-изготовителем на основании обмеров.
4. Конструкции выполненные из черного металла окрашивать в заводских условиях атмосферостойкой краской в цвет, близкий к RAL 7024.
5. Все видимые сварочные швы должны быть аккуратно отполированы и подкрашены.
6. Все деревянные элементы должны быть обработаны маслом в натуральный цвет дерева.
7. Предусмотреть встроенную подсветку между деревянными рейками на развертке В-Г.
8. Плоскость бетонного забора за декоративным ограждением окрасить в цвет RAL 7024.
А – Б
Б – В
В – Г
Г – Д
Г - Д
В - Г
А - Б
Б - В
Ф1
примечания:
данные чертежи являются заданием фирме-изготовителю для разработки декоративного ограждения.
узлы и соединения являются элементом между собой разрабатывает фирма-изготовитель и согласовывает с авторами проекта.
все размеры уточняются фирмой-изготовителем на основании обмеров.
конструкции, выполненные из чёрного металла окрашивать в заводских условиях атмосферостойкой краской в цвет, близкий к RAL 7024.
все видимые сварочные швы должны быть аккуратно отполированы и подкрашены.
все деревянные элементы должны быть обработаны маслом в натуральный цвет дерева.
предусмотреть встроенную подсветку между деревянными рейками на развёртке В-Г.
плоскость бетонного забора за декоративным ограждением окрасить в цвет RAL 7024.
*взято из предоставленного источника.

## Slide 21
Благоустройство сквера "Патриот", г. Котельники
20
Визуализация 1
Вид на сквер со стороны остановки общественного транспорта на Дзержинском шоссе

## Slide 22
Благоустройство сквера "Патриот", г. Котельники
21
Визуализация 2
Вид на сквер со стороны перекрестка Дзержинского шоссе и ул. Новой

## Slide 23
Благоустройство сквера "Патриот", г. Котельники
22
Визуализация 3
Вид на сквер со стороны ул. Новой

## Slide 24
Благоустройство сквера "Патриот", г. Котельники
23
Визуализация 4
Главная аллея сквера

## Slide 25
Благоустройство сквера "Патриот", г. Котельники
24
Визуализация 5
Главная аллея сквера

## Slide 26
Благоустройство сквера "Патриот", г. Котельники
25
Визуализация 6
Вид на площадку отдыха

## Slide 27
Благоустройство сквера "Патриот", г. Котельники
26
Визуализация 7
Вид на площадку отдыха

## Slide 28
Благоустройство сквера "Патриот", г. Котельники
27
Визуализация 8
Вид на площадку отдыха

## Slide 29
Благоустройство сквера "Патриот", г. Котельники
28
Визуализация 9
Ночной вид на площадку отдыха

## Slide 30
Благоустройство сквера "Патриот", г. Котельники
29
Ведомость малых архитектурных форм
2
Урна
металл
12 шт.
высота - 930 мм Ø - 496 мм
1
Скамья
металл и дерево
7 шт.
длина - 1 800 мм ширина - 755 мм высота - 850 мм
Игровой комплекс Гнёзда
6
длина - 4 100 мм
ширина - 2 300 мм высота - 3450 мм
металл и дерево
1 шт.
Брёвна
5
длина - 4 900 мм
ширина - 4 400 мм
высота - 1 130 мм
дерево
Пергола
4
1 шт.
Приствольная решётка
3
металл
6 шт.
наружный Ø - 1500 мм Ø приствольного отвестия -
570 мм
индивидуального изготовления
№
название
габариты
кол-во
изображение
материал
примечание

## Slide 31
Благоустройство сквера "Патриот", г. Котельники
30
Ведомость малых архитектурных форм
10
Информационный стенд
длина - 850 мм ширина - 80 мм высота - 1800 мм
1 шт.
индивидуального изготовления
металл
11
Столбик ограждения "Променад"
ширина - 60 мм высота - 1 150 мм
Ø основания - 72 мм
металл
Гамак
7
длина - 2 015 мм ширина - 1000 мм высота - 90 мм
канат, дерево,
нержавеющая сталь
1 шт.
Бревно лиственницы
8
длина - 4 000 мм
ширина - 500 мм высота - 400 мм
дерево
1 шт.
Забор
8
длина - 74,25 п.м. высота - 2 500 мм
дерево
12
Велопарковка
4 шт.
металл
ширина - 60 мм высота - 800 мм длина - 540 мм
9 шт.
№
название
габариты
кол-во
изображение
материал
примечание

## Slide 32
Благоустройство сквера "Патриот", г. Котельники
31
Ведомость осветительного оборудования
№ название
габариты
кол-во
изображение
условное обозначение
примечание
25 шт.
высота столба - 3 500 мм
высота светильника - 550 мм
Ø - 206 мм
1
2 Парковый светильник, тип 2
6 шт.
высота - 5 000 мм
Парковый светильник, тип 1
3 Уличный светильник
высота столба - 4 000 мм светильник 603*300*95
17 шт.
Гирлянда из лампочек
с шагом между патронами 40 см
4
76 п.м.

## Slide 33
Благоустройство сквера "Патриот", г. Котельники
32
Ведомость покрытий
№ | материал | назаначение | размеры, мм | цвет | изображение | площадь покрытия, м кв.
1 | Цветной асфальтобетон | велодорожка |  | серый |  | 737
2
142
бежевый
Бесшовное покрытие резиновой крошкой
детская площадка
3
141
светло-бежевый
Бесшовное покрытие резиновой крошкой
детская площадка
4
41
Подсыпка гравием
под скамейками, велопарковка
фракция 20-40 мм
белый
5
917
Бетонная тротуарная плитка Мюнхен
аллея, тротуары по
периметру сквера
6
156
Бетонная тротуарная плитка Мюнхен
аллея
7
94
Бетонная тротуарная плитка Мюнхен
аллея
8
799
Бетонная тротуарная плитка Квадрат
криволинейные дорожки
9
1 470 п.м.
Бордюрная лента из оцинкованной стали
280*210*60 мм
210*140*60 мм
140*140*60 мм
140*70*60 мм
100*100*60 мм
белый
серый
черный
антрацит
280*210*60 мм
210*140*60 мм
140*140*60 мм
140*70*60 мм
280*210*60 мм
210*140*60 мм
140*140*60 мм
140*70*60 мм

## Slide 34
Благоустройство сквера "Патриот", г. Котельники
33
Рекомендации по содержанию объекта благоустройства
ГАЗОН РУЛОННЫЙ
После укладки газона в первые 2-3 недели следует обильно поливать, ограничить хождение по нему для лучшего укоренения, а также подкормить комплексным удобрением. Первая стрижка должна проводиться строго поперек направления укладки рулонного газона. Стрижка осуществляется 1 раз в неделю для блокировки сорняков, в засушливое время
- 1раз в 2 недели, в последнюю стрижку перед зимним периодом следует оставить траву высотой 7-9см.
ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ
Вяз, берёза и рябина могут прижиться в земле со скудным содержанием питательных веществ, однако
удобрить почву. Для почвы необходимо
регулировки
сделать
рекомендуется температуры мульчирование.
При первых проявлениях
вредных и др.) средства
насекомых (медведка, майские жуки рекомендуется использовать специальные такие, как фунгициды и инсектициды.
Пузыреплодник неприхотлив, но
полив
рекомендуется осуществлять 3-4раза в месяц по 10- 20л. на растение, в зависимости от погоды. Смородина альпийская требует полива первые 1,5-2 месяца. Строго в конце марта или начале апреля, до начала сокодвижения, необходимо проводить обрезку. Минеральные комплексные удобрения вносятся дважды за сезон: в апреле, а также после цветения.
Чубушник влаголюбивое растение, рекомендуется еженедельный полив по 15-20 литров на растение, подкормки проводят два раза в год.
ОСВЕТИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Установка, монтаж и эксплуатация осветительных комплексов должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей». Комплексы не требуют обслуживания в течение всего срока службы. В случае необходимости поверхность оптической части протирать мягкой тканью.
МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ И ЭЛЕМЕНТЫ ДЕТСКОЙ ИГРОВОЙ ПЛОЩАДКИ
Для безопасного использования регулярно (дважды в месяц) необходимо проверять все соединения, узлы крепления и другие компоненты площадки и при обнаружении неисправностей, устранять их. Ежегодно проверять и при необходимости освежать покрытие всех деревянных частей игровых площадок деревозащитным средством.
Более подробная информация по содержанию элементов благоустройства указана в паспортах заводов-изготовителей.
Шиповнику морщинистому необходимо провести обрезку сразу же после посадки, а в дальнейшем
ежегодно рекомендуется удобрения сразу после
с 3-летнего возраста вносить минеральные весенней обрезки.
Сирени для стимулирования роста и цветения необходима только обрезка.
РЕЗИНОВОЕ ПОКРЫТИЕ
На резиновом покрытии не допускать использование обуви с шипами. Для уборки следует использовать пылесос, воздуходув, для более сильных загрязнений - не металлические щетки и метла. Для очистки в зимний период от обледенения и снега не допускается использование металлических скребков и лопат - только пластиковые. Влажную уборку проводить не агрессивными моющими средствами, обычной водой из шланга.
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
В зимний период для очистки ото льда и снега не использовать металлические ломы, скребки и лопаты - только пластиковые. Посыпание солью не рекомендуется. Допускается использование чистого песка, без солей и органических материалов. Обычные загрязнения можно очистить веником или метлой.

## Slide 35
Мы стремимся к улучшению будущего за счет осмысленного формирования архитектурной
среды