Люберецкий городской прокуратурой проведена проверка по обращению граждан г.о. Люберцы, по факту нарушений федерального законодательства.

В ходе проверки городской прокуратурой установлено, что по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул. Юности д. 13, корп. 1 произошел пожар, после чего, от жителей данного дома стали поступать жалобы по вопросу нарушения пожарной безопасности

По результатам проведенной проверки, городской прокуратурой выявлены нарушения, выразившиеся в неукомплектованности пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода исправными пожарными рукавами, отсутствием на путях эвакуации знаков пожарной безопасности.

В адрес управляющей организации данного многоквартирного дома по вышеуказанному адресу городской прокуратурой внесено представление об устранении нарушений.

Результат устранения нарушений находится на контроле городской прокуратуры.

Помощник прокурора А.А. Рогин